附件一

| 序号 | 产品名称 | 规格要求 | 申报数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹腔镜大抓钳 | 规格型号：Φ10*420mm无损伤齿，双关节；材质：进口医用不锈钢 | 3把 |
| 2 | 腹腔镜电钩 | 规格型号：Φ5*330 | 5把 |
| 3 | 冲吸器+吸引器头（内窥镜） | 规格型号：Φ2.8*300mmΦ5*210mm推杆式Φ5*330mm阀体小型，钝头 | 3把 |
| 4 | 导向棒（内窥镜） | 规格型号：Φ10*370mm | 2把 |
| 5 | 腹腔镜小抓钳 | 规格型号：Φ5*420mm无损伤齿，双关节。进口医用不锈钢 | 3把 |
| 6 | 导光束 | 规格型号：Φ4*3000mm | 15把 |
| 7 | 转换器 | 规格型号：10mm-5mm | 2把 |
| 8 | 腹腔镜针持 | 规格型号：直径5mm.长33cm，带碳化钨钳口，钳口左弯，人体工程学直柄设计。带可脱开锁齿 | 8把 |
| 9 | 腹腔镜取石钳 | 规格型号：Φ10*330mm直头（头长30mm），双关节；材质：进口医用不锈钢 | 3把 |
| 10 | 腹腔镜弹簧抓钳(短头) | 规格型号：Φ5*330mm双关节；材质：进口医用不锈钢 | 1把 |
| 11 | 腹腔镜肌瘤钻 | 规格型号：Φ10*330mm；材质：医用材质，可高温高压消毒 | 2把 |
| 12 | 腹腔镜5mm肠抓钳 | 规格型号：330mm*Ø5直全齿，中空；材质：医用材质，可高温高压消毒 | 5把 |
| 13 | 腹腔镜5mm肠抓钳 | 规格型号：Φ5*330mm30°弯头（17mm）无损伤齿，双关节；材质：进口医用不锈钢 | 6把 |
| 14 | 哈巴狗抓钳 | 规格型号：380mm*Ø12.5；材质：医用材质，可高温高压消毒 | 1把 |
| 15 | 哈巴狗抓钳钳头 | 规格型号：哈巴狗抓钳（钳头）45；材质：医用材质，可高温高压消毒 | 1把 |
| 16 | 哈巴狗抓钳钳头 | 规格型号：哈巴狗钳头（直头带齿）25；材质：医用材质，可高温高压消毒 | 1把 |
| 17 | 造影钳 | 规格型号：330mm*Ø5；材质：医用材质，可高温高压消毒 | 1把 |
| 18 | 胆道取石钳（横开口） | 规格型号：330mm*Ø5；材质：医用材质，可高温高压消毒 | 1把 |
| 19 | 腹腔镜剪刀 | 规格型号：330mm*Ø5，直剪刀（双动）；材质：医用材质，可高温高压消毒 | 1把 |
| 20 | 腹腔镜剪刀 | 规格型号：Φ5*330mm双动弯剪.无损伤齿，双关节；材质：进口医用不锈钢 | 8把 |
| 21 | 腹腔镜分离钳 | 规格型号：Φ5*330mm30°弯头（17mm）无损伤齿，双关节；材质：进口医用不锈钢 | 9把 |
| 22 | 腹腔镜分离钳 | 规格型号：330mm*Ø5，弯分离钳（滑槽）；材质：医用材质，可高温高压消毒 | 1把 |
| 23 | 腹腔镜分离钳 | 规格型号：330mm*Ø5，弯分离钳（20mm）；材质：医用材质，可高温高压消毒 | 1把 |
| 24 | 腹腔镜分离钳 | 4、规格型号：330mm*Ø5，直角分离钳；材质：医用材质，可高温高压消毒 | 1把 |
| 25 | 腹腔镜分离钳 | 5、规格型号：330mm*Ø5，弯分离钳；材质：医用材质，可高温高压消毒 | 1把 |
| 26 | 腹腔镜取物钳（大柄） | 规格型号：330mm*Ø10；材质：医用材质，可高温高压消毒 | 1把 |
| 27 | O型持针钳 | 规格型号：300mm*Ø2.8，直头；材质：医用材质，可高温高压消毒 | 1把 |