询 价 文 件

项目名称: 莆田学院附属医院生殖中心视频存储扩容项目

招标人: 莆田学院附属医院

2024年10月

目 录

一、询价公告 ……………………………………………………3

二、报价人须知   ………………………………………………5

三、招标内容及要求…………………………………………… 7

四、报价文件（格式） …………………………………………9

- 第一部分  询价公告

莆田学院附属医院根据有关政府采购规定，对下列所述货物以询价采购方式进行，现欢迎国内合格的意向报价人前来提交密封的报价。

1、项目内容：

| 品名 | 数量 | 简要技术指标 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 莆田学院附属医院生殖中心视频存储扩容项目 | 1批 | 详见询价文件 | 13500 |
| 合同签订日期：中标通知发出后 30 天内 |  |  |  |
| 交货时间：合同签订后 30天内。 |  |  |  |

2、确定成交供应商方法：采用最低价法。

3、资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

（2）所投的服务必须全部在投标人营业执照允许经营的范畴内。

（3）投标人应提供下列资格证明文件，否则其投标将被视为无效投标：

①持法人代表授权委托书原件；

②有效的统一社会信用代码营业执照副本复印件；

③有效的资质证书复印件；

④报价单（原件加盖公章）。

以上资格证明文件投标时须加盖投标人公章并注明“与原件一致”字样。

4、时间安排、地点：

（1）报价文件递交截止时间和报价时间：2024年 10 月 12 日下午15：30时；报价人在截止时间之前将报价文件送达至 莆田学院附属医院计算机信息中心，逾期收到的或不符合规定的报价文件将被拒绝，并将其原封不动地退回报价人。

（2）开标时间：2024年 10月 12 日下午15：30(北京时间)。

（3）开标地点：莆田学院附属医院计算机信息中心。

5、意向报价人对本次询价活动事项提出疑问的，请在报价截止时间起3个工作日内， 以信函或传真的形式与采购人联系。

6、采购单位名称和联系方式

采购人：莆田学院附属医院

联系人：李先生

电  话：0594-2730500

- 第二部分  报价人须知

| 项号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：莆田学院附属医院生殖中心视频存储扩容项目 招标人名称：莆田学院附属医院 项目内容：第三部分《采购内容及技术要求》 |
| 2 | 资格标准： （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。 （2）所投的服务必须全部在投标人营业执照允许经营的范畴内。 （3）投标人应提供下列资格证明文件，否则其投标将被视为无效投标： ①持法人代表授权委托书原件； ②有效的统一社会信用代码营业执照副本复印件； ③有效的资质证书复印件； ④报价单（原件加盖公章）。 以上资格证明文件投标时须加盖投标人公章并注明“与原件一致”字样。 |
| 3 | 确定成交供应商方法：采用最低价法，是指以价格为主要因素确定成交供应商的报价方法，即在全部满足询价文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为成交供应商的报价方法。 |
| 4 | 报价文件份数：按要求制作报价文件，统一用A4纸装订后（格式见第四部分），一正本密封，报价文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，并注明“正本”字样。正本必须内容必须一致。 |
| 5 | 报价文件装订及封面：报价文件装订胶装成册，封面应加盖报价人公章，并经报价人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的报价文件中须同时提交报价文件签署授权委托书。报价文件必须按照询价文件的规定和要求签字、盖章。未经报价人法定代表人或未经法定代表人正式授权签署的报价人代表在“询价文件”要求的地方签字或加盖印章的报价文件，属无效文件，作无效处理。 |
| 6 | 报价文件外层密封袋的标注：报价文件全部正本报价文件整体密封成一袋。包封上应写明项目编号、项目名称、报价人名称、并注明“开标时启封”字样；所有包封口处应加盖报价人公章及由法定代表人盖章。 |
| 7 | 报价过程的纪律： 1.报价开启之后，直至确定成交供应商为止，凡是属于审查的有关资料以及授标意向等，均不得向报价人或其他无关人员透露，对任何违反者均将按有关规定处理； 2.在报价期间，报价人企图影响招标人的任何活动，将导致报价被拒绝； 3.报价人不得串通报价。报价人和采购人不得相互勾结，以排挤其他报价人的公平竞争。任何单位和个人在报价活动中，不准以任何方式行贿受贿。违者由行政主管部门按有关法律、法规规定处理。 4.报价截止时间结束后参加报价的报价人不足三家的，本次询价程序终止，除采购任务取消情形外，采购单位将依法重新组织询价或者采取其他方式采购。 5.成立询价采购小组，由采购人的代表和有关专家共3人以上的单数组成，采购小组人员必须遵循公平、公正原则进行评标，并接受监督。 6.询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。报价超过预算金额的不纳入比价。 7.确定成交供应商。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。 |

- 第三部分   招标内容及技术要求

- 技术参数

| 生殖中心视频存储扩容清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 高清网络摄像机 | 1.像素≥200W； 2.传感器类型≥1/2.7" Progressive Scan CMOS； 3.最低照度：彩色≤0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），≤0 Lux with IR； 4.宽动态：数字宽动态 ； 5.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264； 6.子码流：H.265/H.264/MJPEG ； 7.网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 8.供电方式：DC12V/POE； | 1 | 台 |
| 2 | 隐私保护摄像机 | 1.像素≥200W； 2.传感器类型≥1/2.7" Progressive Scan CMOS； 3.最低照度：彩色≤0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），≤0 Lux with IR； 4.宽动态：数字宽动态 ； 5.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264； 6.支持区域入侵、物品遗留、隐私保护等； 6.子码流：H.265/H.264/MJPEG ； 7.网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 8.供电方式：DC12V/POE； | 1 | 台 |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 1. ▲具有≥2个HDMI接口、≥1个VGA接口、≥2个RJ45网络接口、≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥1个eSata接口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口；≥16路报警输入接口、≥9路报警输出接口、具有≥2路直流DC 12V输出接口（其中≥1路为Ctrl报警输出口）；可内置≥5个SATA接口硬盘；（提供国家权威检测机构出具的有效检验检测报告复印件并加盖投标人公章佐证，原件备查） 2. 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘； 3. ▲可接入≥16路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽≥160Mbps，最大存储带宽 ≥160Mbps，最大转发带宽≥160Mbps，最大回放带宽≥160Mbps，开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低；（提供国家权威检测机构出具的有效检验检测报告复印件并加盖投标人公章佐证，原件备查） 4. 预览分辨率支持：8160×3616、8208×3072、8160×2304、6912×2800、5760×1696、5520×2400、4096×2160、4000×3000、3072×3072、4096×2160、3840×2160、2560×2560、2560×1440、1920×1080 、1280×960、1280×720、704×576；帧率均≥25帧/秒； 5. ▲可同时显示输出≥12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出≥3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码≥2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。输出≥1路H.265编码、25fps、8160×3072格式的视频图像；开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低；（提供国家权威检测机构出具的有效检验检测报告复印件并加盖投标人公章佐证，原件备查） 6. 警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防； 7. ▲支持导入不同的语音文件，支持播报语音文件；支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报；（提供国家权威检测机构出具的有效检验检测报告复印件并加盖投标人公章佐证，原件备查） | 1 | 台 |
| 4 | 存储硬盘 | 存储≥8T； 转速≥5400RPM | 4 | 块 |
| 5 | 网络交换机 | 1.配置：可用千兆电口数≥8； 2.交换容量≥16 Gbps； 3.转发性能≥11.91 Mpps； 4.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x； 5.支持POE； | 1 | 台 |
| 6 | 网络线 | 六类网络线 | 120 | 米 |
| 7 | PVC管 | PVC管25φ | 120 | 米 |
| 8 | 辅材 | 包含弯头、软管、水晶头、安装配件等 | 1 | 项 |
| 9 | 安装调试费 | 含设备安装、调试等 | 1 | 项 |

二、现场安装调试要求

1、中标单位应根据最终用户要求进行设备安装及调试所有设备。

2、提供现场施工中所用到的所有辅助材料及线材服务。要求所有线材和接插件选用高质量产品。

3、本次设备集成为包干制，中标单位需自行考虑项目现场所需设备互连互通的所有转换器件等材料，中标后甲方不再做增补。

三、商务要求

- 合同签订后30日内供货；

- 交付条件：验收合格交付使用；

- 付款方式：

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次及说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 95 | 到货验收合格后，招标人在30日内向中标人支付合同总金额的95%。 |
| 2 | 5 | 质保期过后，无质量问题及无其他未了事宜后，招标人30日内向中标人支付合同总金额的5%。 |

四、验收要求

（1）完成系统部署、调试之后，功能、性能、使用等方面符合招标文件及合同的要求，系统运行稳定，由建设单位组织进行验收。完成对使用科室人员的相关的操作使用培训，并提供操作手册。

（2）验收要求：①完成合同规定的建设任务，设备功能、性能、使用等方面符合招标文件及合同的要求；②提交实施过程中所产生的全部文档；③安装、调试、测试时出现的问题均已解决。

五、售后服务要求

（一）本项目设备的质保期为叁年，自货物验收合格之日起计算；

（二）质保期内，提供设备使用培训及7×24 电话支持服务，从接到用户故障报修请求后，中标人1小时内响应，如远程无法解决的，24小时内到达现场。

六、违约责任

中标方逾期交货的，每日按逾期交货金额的千分之一向甲方支付违约金，同时，甲方保留解除本合同的权利。

- 封面格式

- 第四部分  报价文件的组成(格式)

（封面应清楚标注明“正本”或“副本”）

项目名称：

报 价 文 件

报价文件内容：　　资格审查文件（　本）

报价单位:                         　  （盖报价人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日期：_______年           月           日

目    录

1.营业执照复印件（加盖公章）

2.企业相关资质复印件（加盖公章）

3.法人代表资格证明书及身份证复印件（加盖公章）

4.授权委托书（如有授权，加盖公章）

5.报价一览表（加盖公章）

6.售后服务方案（加盖公章）

（一）法人营业执照

（营业执照、税务登记证、组织代码证三证合一）

致：(采购人)

现附上由                         (签发机关名称)签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业真实有效。

(注：法人营业执照等相关证明文件提供复印件，需复印包括能说明合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。)

报价单位(全称并加盖公章)：

报价代表签字：

日      期：

- 企业相关资质证明文件

格式自拟。

- 法定代表人资格证明书及身份证复印件

单位名称：                                                       。

地     址：                                                       。

姓 名：             性别：        年龄：        职务：            。

系                               （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价单位：             (盖报价人单位公章)

日  期：       年    月    日

（四）单位负责人授权委托书（如有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                  手机：

供应商代表：             身份证号：                  手机：

电子邮箱：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

（五）报价一览表

报名单位：（加盖公章）                     报名日期：      年    月   日

| 序号 | 项目 | 型号 | 单价（元） | 数量 |  | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |

技术偏离表

| 序号 | 招标文件规定的技术要求 | 投标响应的技术要求 | 偏离详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |

（六）售后服务方案

致：(采购人单位)

我方参与的 (项目名称)的第      合同包货物提供以下售后服务方案：

1、（内容自拟）

2、（内容自拟）

报价单位 (全称并加盖公章)：

报价代表签字：

日期：